## 表面
生活支援技術（医療的ケア）
喀痰吸引 ③気管内吸引
|  |  | 手順 | 留意事項 | 考えられるリスク
準備 | 1 |  | 医師の指示等の確認を行う | □吸引圧、吸引時間、挿入できる深さ、吸引の留意点、人 工呼吸器着脱の留意点、利用者個別の留意点などを確認する □看護師からの引き継ぎ事項を確認する | □指示内容や情報の確認不足
| 2 |  | 手洗いを行う | □液体せっけんと流水、もしくは速乾性手指消毒薬（すりこみ 式アルコール製剤）を使用する □他のケアの後に行うときは 特に留意する | □手指の不潔による感染
| 3 |  | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する | □必要物品はすべてそろっているか、不良なものはないか □吸引びんの排液がたまりすぎていないか、吸引器が正常に 作動するか事前に点検しておく | □吸引がスムーズに実施ができない □吸引器の誤作動による吸引のトラ ブル
| 4 |  | 必要物品を利用者の元へ運ぶ | □使用しやすい水平な場所に物品を置いておく □消毒薬の誤飲等が起きないよう注意する | □消毒液の誤飲による中毒
実施 | 5 |  | 利用者に吸引の説明をする | □利用者の協力を得られるように、吸引の必要性と方法をわか りやすく説明し、同意を得る | □利用者の協力が得られないことに よる危険
| 6 |  | 吸引の環境・利用者の姿勢を整える | □再度手洗いを行う □できるだけ楽な吸引を受けやすい姿勢にする □口を開け、苦痛を伴うためプライバシー保護のためにカーテンなどを使用する | □安全・安楽に実施できない
| 7 |  | 気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する | □口腔内・鼻腔内の状態や分泌物の貯留物を観察する □気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する | □観察不足による異常の見落とし
| 8 |  | 手袋の着用またはセッシを持つ | □滅菌手袋を正しく着用する □利き手は吸引チューブのみを扱い滅菌を保持する □セッシの正しい操作方法を守る | □介護者の感染
| 吸引の実施 | 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す | □吸引チューブが周囲に触れないように清潔に取り出す | □吸引チューブの不潔による感染
|  | 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する | □吸引チューブを連結管と確実に接続し、周囲に触れないよう注意する | □吸引チューブの不潔による感染
|  | 11 | （浸漬法）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く | □清浄綿を清潔に取り出す □吸引チューブに付着している消毒剤を、他の部分に吸引ﾁｭｰﾌﾞが触れないようにして、清浄綿等で連結部から先端に向かって一方向に拭き取る □アルコール綿で拭く場合は十分に乾燥させる □使用した清浄綿等は１回ごとに破棄する | □消毒剤が体内に入ることによる ショック
|  | 12 | 吸引器の電源を入れて滅菌蒸留水を吸い決められた吸引圧になることを確認する | □圧力計をみて、決められた吸引圧になっていることを確認する | □吸引圧が高すぎることによる粘膜 の損傷・吸引圧が低すぎることによ る時間延長
|  | 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る | □先端から水が垂れないようにする | □気管カニューレ内に水滴が入る
|  | 14 | 利用者に吸引開始について声かけを行う | □理解しやすい言葉で協力が得られるよう話しかけ、反応や返答を確認する | □利用者が不安になる □利用者の協力が得られない
|  | 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する | □吸引チューブの根元は親指で折るが、完全には折らず、少し圧をかけた状態で挿入する □気管カニューレの長さ以上の部分までは挿入しないように注意する | □吸引チューブが誤って深く挿入された場合の迷走神経反射の出現 □吸引圧が高いと粘膜の損傷、吸引圧が低いと時間延長が起こる □おう気・おう吐の誘発
|  | 16 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する | □親指を離して圧をかけ、指示にある吸引圧と吸引時間を守る □１カ所に圧をかけないよう回しながら操作する □吸引物や利用者の様子を観察する | □吸引時間が長くなることによる低酸素状態 □吸引操作による口腔粘膜の損傷、出血
|  | 17 | 吸引チューブを静かに抜く | □粘膜を刺激しないよう静かに抜く | □粘膜の損傷
| 18 |  | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く | □吸引チューブの外側の汚れを残さないように、連結部から 先端に向かって一方向に拭き取る □清浄綿等は１回ごとに廃棄する | □洗浄液の汚染
| 19 |  | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす | □内側の汚れが取れているか、破損がないか確認する | □吸引チューブの閉塞 □逆流による汚染

## 裏面
|  | 手順 | 留意事項 | 考えられるリスク
実施 | 20 | 吸引器の電源を切る |  | □バッテリーの消耗
| 21 | 吸引チューブを連結管からはずし保管容器に入れるか廃棄 | □吸引ﾁｭｰﾌﾞを保管容器に確実に入れる | □消毒の不備による感染
| 22 | 手袋をはずす又はセッシを戻す | □汚染した手袋が周囲に触れることがないようはずす □セッシを容器の縁に触れないよう戻す | □手袋の付着物による汚染
| 23 | 利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える | □たんがとれたか、本人に確認する □ねぎらいの言葉をかける □姿勢が苦しくないか本人に確認する | □吸引による苦痛や不満
| 24 | 吸引物および利用者の状態を観察する | □吸引物の量、性状、顔色、呼吸状態、全身状態を観察する □呼吸状態および気管カニューレ固定状態を観察する | □観察漏れ
| 25 | 利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する | □低酸素状態についてはパルスオキシメーターを用いて観察 する | □低酸素状態の出現 □全身状態の変化
| 26 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する | □経鼻経管栄養実施者のみ | □経管栄養が行えない
| 27 | 手洗いをする | □液体せっけんと流水、もしくは速乾性手指消毒薬（すりこみ 式アルコール製剤）を使用する □正しい手洗い方法を守る | □手指の不潔による感染
報告 | 28 | 吸引物および利用者の状態を報告する | □異常がある場合は速やかに報告する | □報告漏れ
| 29 | 経鼻経管栄養チューブが口腔内に出ていない報告 | □経鼻経管栄養実施者のみ | □報告漏れ
| 30 | ヒヤリハット・ アクシデントの報告 | □手順のミスやいつもと違う状態があれば報告する | □ヒヤリハット・アクシデントの見過ごし
片づけ | 31 | 吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる | □吸引びんの排液量の確認を行う | □吸引器が正しく作動しない □取り扱いの不備による感染
| 32 | 使用物品を速やかに後片づけまた は交換する | □物品ごとに決められた頻度で新しいものに交換する □滅菌精製水や保管用消毒液が汚れていたり浮遊物を確認したら速やかに交換する □次回のため不足しているものは補充する | □機器の故障や事故
記録 | 33 | 実施記録を記載する | □記載事項を把握し、漏れないよう適切に記載する | □記載漏れ
[8 empty] | 手順 | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( ) | / ( )
[5 empty] | 準備 | 1 |  | 医師の指示等の確認を行う
[6 empty] | 2 |  | 手洗いを行う
[6 empty] | 3 |  | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する
[6 empty] | 4 |  | 必要物品を利用者の元へ運ぶ
[5 empty] | 実施 | 5 |  | 利用者に吸引の説明をする
[6 empty] | 6 |  | 吸引の環境・利用者の姿勢を整える
[6 empty] | 7 |  | 気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する
[6 empty] | 8 |  | 手袋の着用またはセッシを持つ
[6 empty] | 吸引の実施 | 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す
[7 empty] | 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
[7 empty] | 11 | （浸漬法）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く
[7 empty] | 12 | 吸引器の電源を入れて滅菌蒸留水を吸い決められた吸引圧になることを確認する
[7 empty] | 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る
[7 empty] | 14 | 利用者に吸引開始について声かけを行う
[7 empty] | 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する
[7 empty] | 16 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する
[7 empty] | 17 | 吸引チューブを静かに抜く
[6 empty] | 18 |  | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く
[6 empty] | 19 |  | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす
[6 empty] | 20 |  | 吸引器の電源を切る
[6 empty] | 21 |  | 吸引チューブを連結管からはずし保管容器に入れるか廃棄
[6 empty] | 22 |  | 手袋をはずす又はセッシを戻す
[6 empty] | 23 |  | 利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える
[6 empty] | 24 |  | 吸引物および利用者の状態を観察する
[6 empty] | 25 |  | 利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する
[6 empty] | 26 |  | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する
[6 empty] | 27 |  | 手洗いをする
[5 empty] | 報告 | 28 |  | 吸引物および利用者の状態を報告する
[6 empty] | 29 |  | 経鼻経管栄養チューブが口腔内に出ていない報告
[6 empty] | 30 |  | ヒヤリハット・ アクシデントの報告
[5 empty] | 片づけ | 31 |  | 吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる
[6 empty] | 32 |  | 使用物品を速やかに後片づけまた は交換する
[5 empty] | 記録 | 33 |  | 実施記録を記載する